## Türliste
Bezeichnung |  |  |  |  | Abmessungen | Turblatt und Zarge | [10 empty] | Beschläge
Geschoss | Raumnummer | Raumbezeichnung | Tür Nummer |  | Rohbaumaß B / H | Flügel | Bandseite (bei 2 Flügel: Gehflügel) | Einbau in (Material) | Türblatt bzw. Füllung | Zarge Material |  |  | Brandschutzklasse | Rauchdicht | Obentürschließer | Fluchttürfunktion | Gehflügel |  | Riegel Stehflügel |  |  | elektr. Türöffner (Entgriegelung) |  | Türstopper Boden |  | zusätzliche technische Anforderung
[17 empty] | Feinbeschlag Bandseite | Bandgegenseite
OSNOVNI OPIS |  |  |  |  | MJERE | KRILO VRATA I OKVIR | [5 empty] | POŽARNA ZAŠTITA |  |  |  |  | OKOVI |  | TEHNIČKE MOGUĆNOSTI KONTROLE PRISTUPA | [6 empty] | DODATNE KARAKTERISTIKE
kat | broj prostorije | naziv prostorije | broj stavke vrata | koičina vrata | zidarski otvor širina / visina | krilo vrata | desna/lijeva | ugradnja u (materijal) | krilo vrata, ispuna | okvir (materijal) |  | vatrootporna | stupanj protupožarne zaštite | dimonepropusna | hidraulički zatvarač | evakuacijska vrata |  |  | zasun (zatvarač) kod statičnog krila | zasun (zatvarač) kod aktivnog krila |  | tipkala za ručno otvaranje vrata čije brave deblokira vatrodojavna centrala |  | okov za fiksiranje otvorenih vrata | otvaranja vratau ° | dodatne tehničke mogućnosti
[11 empty] | radno krilo | [9 empty] | brava |  | kvaka
* vrata su dio stijene koja se ugrađenuje u navedenii materijal
|  | 3. kat i 4 kat | STOLARSKE STAVKE
| … | … | 1r | 15 | 90 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| … | … | 1r | 15 | 90 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| … | … | 2 | 9 | 100 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | /
| Od.49; Od.50 | proiprema ljekova; spremište-priprema lijekova | 2e | 2 | 100/220 | 2K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | NE | kvaka obostrano | NE |  | elektroprihvatnik;magnetni kontakt; čitač bekont. kart.
| … | … | 2 | 8 | 100 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | /
| Od.09 | medicinski i drugi otpad | 2r | 1 | 100 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| Od.10; Od.18.1; Od.50 | prostorija za nečisto; TWC; spremište-priprema lijekova | 2r | 3 | 100 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| Od.33; Od.34; Od.51 | ordinacija; punkcije; ultrazvuk | 3 | 3 | 120 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE | 180
| Od.35 | kupaonica za nepoktretne pacijente | 3r | 1 | 120 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka; svjetlosni javljač
| T.05.1 T.12.1; O.11.1 | sanitarije (M); sanitarije-sestre; sanitarije (M)-onkologija | 4r | 3 | 80 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| T.05.3 T.12.3; O.11.3 | sanitarije (Ž); tuš-sestre; sanitarije (Ž)-onkologija | 4r | 3 | 80 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata MDF | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | prestrujna rešetka
| O.04; O.06; O.07 | soba liječnika-onkologija; soba gl. sestre-onkolog; soba tajnice-onkologija | 5 | 3 | 100 / 250 | 1K | L | GK | puna vrata +nadsvjetlo | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | /
| O.02; O.03; O.05; O.08 | soba liječnika-onkologija; soba liječnika-onkologija; soba liječnika-onkologija; soba predstojnika-onkolog; | 5 | 4 | 100 / 260 | 1K | D | GK | puna vrata +nadsvjetlo | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | /
| O.10 | odmor osoblja-onkologija | 6 | 1 | 100 / 260 | 1K | L | GK | puna vrata +nadsvjetlo | čelik | / | ne | / | / | / | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / | cilindrična | / | kvaka obostrano | NE |  | /
|  | 3. i 4. kat | ALUMINIJSKE STAVKE
| Od.15; Od.37 | odjelni hodnik 1/bol.sobe; odjeli hodnik 2/bol.sobe | 1 | 9 | 130 / 220 | 1K | L | GK | lamistal staklo EI 30 | alu | / | ne | /. | / | da | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | DA |  | cijevi nehrđajučeg čelika za zaštitu od udaraca u donjem dijelu vrata obostrano;
| Od.15; Od.37 | odjelni hodnik 1/bol.sobe; odjeli hodnik 2/bol.sobe | 1 | 9 | 130 / 220 | 1K | D | GK | lamistal staklo EI 30 | alu | / | ne | /. | / | da | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | DA |  | cijevi nehrđajučeg čelika za zaštitu od udaraca u donjem dijelu vrata obostrano;
| Od.14 | kapelica | 2 | 1 | 100 / 220 | 1K | L | GK | lamistal staklo EI 30 | alu | / | ne | /. | / | ne | / | za zaokretno otvaranje |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| Od.13; Od.13.1 | dnevni boravak; škola | 3 | 2 | 200 / 270 | 2K | - | GK | lamistal staklo EI 30 | alu | L | ne | /. | / | da | / | za zaokretno otvaranje |  | DA | NE |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| Od.05 | hodnik pretprostora | 4 | 1 | 245 / 270 | 2K | - | GK | lamistal staklo | alu | D | ne | / | / | da | EV. | za zaokretno otvaranje |  | DA | NE |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA |  | /
| Od.52 | propusnik 1 | 5 | 1 | 230 / 220 | 2K | - | GK/ČS | lamistal staklo | alu | L | ne | / | / | da | EV. | za zaokretno otvaranje |  | DA | NE |  | DA | PANIK letva + kvaka | DA |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beSkont kart.; zidni interkom uređaj; interlock sustav
|  | 3. i 4. kat | PROTUPOŽARNE STAVKE- UNUTARNJE
| Od.05 | hodnik pretprostora | 1 | 1 | 240 / 230 | 2K | - | AB/GK | lamistal staklo EI 30 | alu | D | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA | 180 | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač bekont. kart.; zidni interkom uređaj;
| Od.15 | odjelni hodnik 1 | 2 | 1 | 250 / 270 | 2K | - | GK | lamistal staklo EI 90 | alu | D | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA |  | /
| Od.04 | stubište 2 | 3 | 1 | 130 / 220 | 1K | L | GK | vatro.o. | alu | / | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kugla | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.
| Od.65 | propusnik 2 | 4 | 1 | 230 / 220 | 2K | - | GK | lamistal staklo EI 30 | alu | D | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | DA | NE |  | DA | PANIK letva + kvaka | DA | 180 | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.; zidni interkom uređaj; interlock sustav
| T.01 | pretprostor stubišta | 5 | 1 | 200 / 230 | 2K | - | AB/GK | lamistal staklo EI 30 | alu | L | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA | 180 | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.; zidni interkom uređaj
| T.05; T.08; T.10 | pretprostor sanitarija; sastanci; hodnik garderobe | 6 | 3 | 110 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| T.09 | soba voditelja odjela | 6 | 1 | 110 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| T.07 | fizikalna terapija | 7 | 1 | 120 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| O.01 | hodnik onkologija | 8 | 1 | 120 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kugla | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.; zidni interkom uređaj
| O.01 | hodnik onkologija | 9 | 1 | 120 / 220 | 1K | L | post. | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | ne |  |  | / | / |  | NE | kvaka obostrano | DA |  | /
| / | postojeće istočno stubište - 3. kat | 10 | 1 | 130 / 220 | 1K | L | GK | puna vrata | alu | / | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA |  | /
| / | postojeće istočno stubište - 4. kat | 10 | 1 | 130 / 220 | 1K | D | GK | puna vrata | alu | / | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kvaka | DA |  | /
| T.13 | tehnički prostor 1 | 11 | 1 | 160 / 220 | 2K | - | YT | puna vrata | alu | L | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | kvaka+kugla | NE | 180 | /
|  | 3. i 4. kat | PROTUPOŽARNE STAVKE- VANJSKE
| Od.67 | loggia 2 | 1 | 1 | 100 / 220 | 1K | L | YT | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka izvana+kugla iznutra | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.
| Od.66 | loggia 1 | 1 | 1 | 100 / 220 | 1K | D | YT | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka izvana+kugla iznutra | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.
| T.01 | pretprostor stubišta | 2 | 1 | 255/220 | 2K | - | AB | puna vrata | čelik | L | da | 90min. | Sm | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | kvaka obostrano | NE |  | /
| T.03 | evakuacijski hodnik | 3 | 1 | 200 / 220 | 2K | - | YT | puna vrata | alu | D | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | DA | NE |  | NE | PANIK letva + kvaka | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.
| T.03 | evakuacijski hodnik | 4 | 1 | 120 / 220 | 1K | D | YT | puna vrata | alu | / | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | / | / |  | DA | kvaka izvana+kugla iznutra | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.
| O.01 | hodnik onkologija | 5 | 1 | 120 / 220 | 1K | D | YT | puna vrata | alu | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kvaka | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.; zidni interkom uređaj
| T.14 | tehnički prostor 2 | 6 | 1 | 120 / 220 | 1K | L | YT | puna vrata | čelik | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka iznutra+kugla izvana | NE |  | /
| T.15 | tehnički prostor 3 | 6 | 1 | 120 / 220 | 1K | D | YT | puna vrata | čelik | / | da | 90min. | Ne | da | EV |  |  | / | / |  | NE | kvaka iznutra+kugla izvana | NE |  | /
| / | postojeće istočno stubište - 3. kat | 7 | 1 | 120 / 190 | 1K | L | post. | puna vrata | čelik | / | da | 30min. | Sm | da | EV |  |  | / | / |  | NE | PANIK letva + kugla iznutra | NE |  | elektroprihvatnik; magnetni kontakt; čitač beskont. kart.

## Beispiel 196
Untergeschoß / Tiefgarage
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türblatt | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
U001-1 | X | Parkfläche | 101/213,5 | T30 | DIN links |  | EZ | 11,5 Mauer | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U002-1 |  | Kellerraum I | 76/213,5 |  | DIN rechts | [10 empty] | B
U003-1 |  | Kellerraum II | 76/213,5 |  | DIN rechts | [10 empty] | B
U003-2 |  | Kellerraum II | 76/213,5 |  | DIN rechts | [10 empty] | B
U003-3 |  | Kellerraum II | 76/213,5 |  | DIN links | [10 empty] | B
U006-1 | X | Heizraum | 85,5/186,5 |  | DIN links |  | EZ | 13 Bestand | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U007-1 | X | HAR | 88,5/189 | T30 | DIN links |  | EZ | 26 Bestand | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U071-1 | X | Schleuse LD | 101/213,5 | T30 | DIN links |  | EZ | 11,5 Mauer | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U073-1 | X | Schleuse LD | 100/198 | T30 RS | DIN links |  | EZ | 31,6 Bestand | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U074-1 | X | Treppenhaus UG | 101/213,5 | T30 RS | DIN links |  | EZ | 24 Mauer | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U074-2 | X | Treppenhaus UG | 101/213,5 | T30 | DIN links |  | EZ | 24 Mauer | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
U082-1 | X | Traforaum | 98,5/202,5 | T30 | DIN links |  | EZ | 35 Bestand | KS | D+D | X |  |  |  |  | B
Erdgeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
001-1 |  | Foyer | 97,5/211,5 | T30 RS | DIN rechts | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+D | X |  | OT | Metallbau | X | B
031-1 |  | WC-Behinderte | 101/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | r/w |  | OT | Trockenbau | X | B
032-1 |  | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | X |  | OT/Unterschnitt | Trockenbau | X | B
032-2 |  | WC-Herren | 63,5/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
032-3 |  | WC-Herren | 63,5/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
033-1 |  | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | X |  | OT/Unterschnitt | Trockenbau | X | B
033-2 |  | WC-Damen | 63,5/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
033-3 |  | WC-Damen | 63,5/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
070-1 |  | Treppenhaus WH | 101/213,5 | T30 RS | DIN links | Holz | UZ | 17,5 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | OT, PB | Trockenbau | X | B
072-1 |  | Vorraum LD | 101/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Holz | UZ | 17,5 GK | FSB 1076 | D+K | X |  | OT, PB, ST | Trockenbau | X | B
001-3 |  | Glasschiebetür Fassade |  | - | Schiebetür | Glastür | Alufassade |  |  |  | X |  | Autom., Kartenleser | Metallbau | X | B
070-2 |  | Fassade WH |  | - | DIN links | Alurahmen | Alufassade |  | FSB 1076 | D+K, GS | X |  | OT, PB, TÖ | Metallbau | X | B
072-2 |  | Fassade LD |  | - | DIN rechts | Alurahmen | Hauseingang |  | FSB 1076 | D+K, GS | X |  | OT, PB, TÖ | Metallbau | X | B
073-1 |  | Techn. /Abst. -Raum | 76/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D-D | X |  | OT | Trockenbau | _ | B
003-1 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
004-1 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
005-1 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
006-1 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
006-2 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
007-1 |  | Besprechung | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
008-1 |  | Archiv | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | CB
009-1 |  | Büro | 88,5/262 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
010-1 |  | Büro | 88,5/262 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
010-2 |  | Büro | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
011-1 |  | Büro | 87/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | CB
012-1 |  | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | CB
013-1 |  | Tresorraum | 101/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | ST | Trockenbau | X | CB
014-1 |  | EDV-Raum | 88,5/213,5 | T30 | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | CB
015-1 |  | Kopierraum | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | 1 cm Unterschnitt | Trockenbau | X | CB
016-1 |  | Personal | 88,5/262 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
017-1 |  | Raucher | 88,5/262 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
018-1 |  | Putzmittel | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | CB
019-1 |  | Büro | 101/250 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
021-1 |  | Büro | 101/250 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Höhe siehe Anlage | Trockenbau | X | CB
024-1 |  | Flur | 101/XXX | - | Schiebetür | Nurglas |  | 10 Systemw. | FSB 1076 | GS |  |  |  | Trockenbau | X | CB
001-2 |  | Glasschiebetür Innen |  | - | Schiebetür | Glastür | Trennwand |  |  |  | X |  | Automatik, ST | Metallbau | X | CB
1. Obergeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
101-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
102-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
103-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
104-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
105-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
108-1 | WH | UV/EDV/TEL | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
109-1 | WH | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
111-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
112-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1077 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
113-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1078 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
115-1 | LD | Besprechung | 96/UKAD | - | DIN links | [7 empty] | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
116-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
117-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1077 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
118-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1078 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
122-1 | LD | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1078 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
130-1 | WH | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
131-1 | WH | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
132-1 | LD | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1077 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
133-1 | LD | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1078 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
170-1 | WH | Treppenhaus WH | 115/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+K | X |  | PB,OT,TÖ | Metallbau | X | B
171-1 | LD | Treppenhaus LD | 101/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Holz | UZ | 17,5 GK | FSB 1076 | D+K | X |  | OT,TÖ | Trockenbau | X | B
2. Obergeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
201-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
202.1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
203-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
204-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
205-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
208-1 | WH | AR | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
209-1 | WH | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
211-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
212-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
214-1 | LD | Empfang | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Nurglas/Satin | UZ | 15 GK | FSB 1076 | D+K | X |  | Absenkung (Schallex) | Trockenbau | X | B
215-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
216-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
217-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
218-1 | LD | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
219-1 | LD | AR | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
220-1 | LD | Flur | 101/213,5 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+K | X |  | Absenkung (Schallex) | Trockenbau | X | B
222-1 | LD | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
230-1 | WH | WC-Damen | 63,5/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
231-1 | WH | WC-Herren | 63,5/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
232-1 | LD | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
233-1 | LD | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
234-1 | LD | WC | 76/213,6 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
270-1 | WH | Treppenhaus | 115/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+K | X |  | PB,OT | Metallbau | X | B
271-1 | LD | Treppenhaus | Aufmaß/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Holz | UZ | Bestand | FSB 1076 | D+K | X |  | OT,TÖ | Trockenbau | X | B
3. Obergeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
301-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
302-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
303-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
304-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
305-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
308-1 | WH | UV/EDV/TEL | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
309-1 | WH | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
311-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
312-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
313-1 | LD | Büro | 100/213,5 | - | DIN rechts | [7 empty] | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
315-1 | LD | AR | 88,5/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
316-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
317-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
318-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
319-1 | LD | Büro | 88,5/213,5 | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
321-1 | LD | AR | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
323-1 | LD | Flur | 100/213,5 | - | DIN links | [7 empty] | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
324-1 | LD | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
330-1 | WH | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
331-1 | WH | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
332-1 | LD | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
333-1 | LD | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
370-1 | WH | Treppenhaus | 115/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+K | X |  | PB,OT | Metallbau | X | B
371-1 | LD | Treppenhaus | Aufmaß/Aufmaß | T30 RS | DIN rechts | Holz | UZ | Bestand | FSB 1076 | D+K | X |  | OT,TÖ | Trockenbau | X | B
4. Obergeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
401-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
402.1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
403-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
404-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
405-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN links | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
408-1 | WH | UV/EDV/TEL | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
409-1 | WH | Teeküche | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
430-1 | WH | WC-Damen | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
431-1 | WH | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
470-1 | WH | Treppenhaus | 115/213,5 | T30 RS | DIN rechts | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+K | X |  | PB,OT | Metallbau | X | B
5. Obergeschoss
Türnummer |  | Raumbezeichnung | Rohbau- Öffnung (geplant) | Brandschutz anford. | Aufschlag | Türart | Zarge | Maulweite | Beschläge | Garnitur | PZ | Maße PZ | zusätzl. technische Anford. | Gewerk | Ausgeschrieben
501-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
502-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
503-1 | WH | Büro | 88,5/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | UZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
504-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN rechts | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
505-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
506-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
507-1 | WH | Büro | 96/UKAD | - | DIN links | Nurglas | BZ | 10 GK | FSB 1076 | D+D | X |  | Glastrennwand | Trockenbau | X | B
508-1 | WH | Teeküche/UV/EDV/TEL | 76/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | X |  |  | Trockenbau | X | B
530-1 | WH | WC-Herren | 76/213,5 | - | DIN rechts | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
531-1 | WH | WC-Damen | 63,5/213,5 | - | DIN links | Holz-Weiß | UZ | 12,5 GK | FSB 1076 | D+D | r/w |  | Unterschnitt | Trockenbau | X | B
570-1 | WH | Treppenhaus | 115/213,5 | dichtschließend | DIN links | Alu-Rahmen | BZ | 17,5 GK | FSB 0656 | D+K | X |  | PB,OT | Metallbau | X | B
Note on B46: wsc: 09.06.06Techn. -Raum Vermietung an CB Hr. Busch
Note on E33: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung (Öffnungsbreite)
Note on E42: pma: Fluchtwegbreite!
Note on E76: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E77: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E78: wsc: 270606 UKAD
Note on E79: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E83: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E84: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E85: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E87: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E88: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E89: wsc: 230606 Glaswandelement
Note on E104: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E105: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E106: wsc: 270606 UKAD
Note on E107: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E108: wsc: 270606 UKAD
Note on E111: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E112: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E115: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E116: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E117: wsc: 060606 Tür in Glaswandelement
Note on E135: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E136: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E137: wsc: 270606 UKAD
Note on E138: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E139: wsc: 270606 UKAD
Note on E166: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E167: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E168: wsc: 270606 UKAD
Note on E169: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E170: wsc: 270606 UKAD
Note on E183: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E184: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E185: wsc: 270606 UKAD
Note on E186: wsc: 060623 Tür in Glaswandelement
Note on E187: wsc: 060627 Tür in Glaswandelement
Note on E188: wsc: 060627 Tür in Glaswandelement
Note on E189: wsc: 060627 Tür in Glaswandelement
Note on F46: wsc: 06.08.16
Note on F95: pma: Einheit > 200
Note on F127: pma: Einheit > 200
Note on F157: pma: Einheit > 200
Note on F175: pma: Einheit > 200
Note on G193: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung (Anschlag-Richtung)
Note on H57: wsc: 280606 Hr. Noll tel
Note on H58: wsc: 280606 Hr. Noll tel
Note on H113: wsc: Korrektur 03.07.06 gem.Planungsbesprechung
Note on J144: pso: Glastrennwand?
Note on J151: pso: Glastrennwand?
Note on K33: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on K95: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on K126: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on K157: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on K175: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on K193: wsc: Korrektur 31.05.06 gem. Planung
Note on L33: .: Commerzbank?
Note on O113: wsc: Korrektur 03.07.06 gem.Planungsbesprechung
Note on O119: wsc: Korrektur 03.07.06 gem.Planungsbesprechung
Note on O126: wsc: 060606 TÖ entfällt n. Angabe Hr. Busch - Hr. Melzer
Note on O157: wsc: 060606 TÖ entfällt n. Angabe Hr. Busch - Hr. Melzer
Note on O175: wsc: 060606 TÖ entfällt n. Angabe Hr. Busch - Hr. Melzer
Note on O193: wsc: 060606 TÖ entfällt n. Angabe Hr. Busch - Hr. Melzer

## Compatibility Report
Compatibility Report for Finida_listavrata_01.xls
Run on 24.7.2017 13:25
If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 11 | Excel 97-2003